## Dati generali
Tipologia prospetto ripartizione spese |  |  | C
Vettori energetici:
Vettore 1 |  |  | gas naturale
Vettore 2 |  |  | energia elettrica
Generatori |  |  | generatore a combustione per climatizzazione invernale e ACS
Tipologia di contabilizzazione dell'energia termica utile prodotta dal generatore |  |  | contatore di calore
Numero di unità immobiliare |  |  | 10
Numero di locali ad uso collettivo |  |  | 0
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per climatizzazione invernale |  |  | ripartitori
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  |  | contatori volumetrici
Periodo considerato |  |  | stagione annuale
Criterio di ripartizione della spesa totale per potenza termica installata per climatizzazione invernale |  | Sp,cli | millesimi di fabbisogno di energia termica utile
Spesa totale per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto centralizzato |  | Scm | 1892 | €
Spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile |  | Scr | 1376.16 | €
Perdite dell'impianto di climatizzazione invernale nel periodo considerato |  | Pcli | 126203.13 | kWh
Fabbisogno annuo di energia termica dell'edificio utile per climatizzazione invernale |  | Qh,cli | 470907.21 | kWh
Fabbisogno annuo di enrgia termica utile dell'edificio per ACS |  | Qh,acs | 55741.77 | kWh
Fabbisogno ideale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale nel periodo considerato |  | Qh,id,cli | 282661.63 | kWh
Frazione del fabbisogno ideale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale da attribuire al consumo involontario (coefficiente ricavato dal prospetto 10 della UNI 10200) |  | kinv
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI
Note on I1: P -> Previsionale C -> Consuntivo

## Vettori energetici
Vettore 1 (combustibile)
Lettura iniziale del contatore di combustibile |  | L1,ct,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore di combustibile |  | L2,ct,1 | 36124 | mc
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato |  | Q've,cli,1 | 51094.779 | kWh o mc | Kcli = | 0.86494
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato |  | Q've,acs,1 | 7978.525 | kWh o mc | kacs = | 0.13506
Costo unitario |  | Cve,1 | 0.9251 | €/mc
Vettore 2 (energia elettrica)
Lettura iniziale del contatore di energia elettrica |  | L1,ct,2 | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di energia elettrica |  | L2,ct,2 | 4750.76 | kWh
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato |  | Q've,cli,2 | 4271.2 | kWh | Kcli = | 0.57709
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato |  | Q've,acs,2 | 3130.05 | kWh | kacs = | 0.42291
Costo unitario |  | Cve,2 | 0.3046 | €/kWh
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI

## Generatore
Generatore riscaldamento
Lettura iniziale del contatore di calore |  | L1,cc | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di calore |  | L2,cc | 247646.4655 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per climatizzazione invernale nel periodo considerato |  | Q'gn,cli | 470907.21 | kWh |  |  | 0.735
[5 empty] | totale fabbisogno Risc+Acs | 526648.98 |  | 336933.9666
Generatore ACS
Lettura iniziale del contatore di calore |  | L1,cc | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di calore |  | L2,cc | 89287.5011 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per ACS nel periodo considerato |  | Q'gn,acs | 55741.77 | kWh |  |  | 0.265
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI
Note on E5: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio, si utilizza per il calcolo previsionale
Note on E11: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio, si utilizza per il calcolo previsionale

## Letture-mill. u.i.
Unità immobiliare
Unità immobiliare 1 - ALBERIZZI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,1 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,1 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,1 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,1 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L1,r,9,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L2,r,9,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L1,r,10,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L2,r,10,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 11 |  | L1,r,11,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 11 |  | L2,r,11,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,1 | 36 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,1 | 24.02
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,1 | 25.78
Unità immobiliare 2 - PISANI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,2 | 362 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,2 | 486 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,2 | 313 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,2 | 233 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,2 | 363 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,2 | 147 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,2 | 637 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,2 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,2 | 23 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,2 | 16.67
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,2 | 21.4
Unità immobiliare 3 - APONE
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,3 | 837 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,3 | 937 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,3 | 357 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,3 | 332 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,3 | 301 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,3 | 58 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,3 | 261 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,3 | 254 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,3 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,3 | 30 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,3 | 19.59
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,3 | 21.32
Unità immobiliare 4 - BADINI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,4 | 881 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,4 | 986 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,4 | 871 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,4 | 820 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,4 | 297 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,4 | 360 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,4 | 150 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,4 | 244 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L1,r,9,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L2,r,9,4 | 761 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L1,r,10,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L2,r,10,4 | 275 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,4 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,4 | 57 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,4 | 18.5
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,4 | 21.37
Unità immobiliare 5 - BARBIERI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,5 | 425 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,5 | 780 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,5 | 845 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,5 | 57 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,5 | 33 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,5 | 187 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,5 | 742 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,5 | 906 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L1,r,9,5 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L2,r,9,5 | 2 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,5 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,5 | 49 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,5 | 17.07
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,5 | 21.4
Unità immobiliare 6 - LANDI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,6 | 496 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,6 | 1736 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,6 | 1016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,6 | 1539 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,6 | 1239 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,6 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,6 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,6 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,6 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,6 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,6 | 49 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,6 | 23.17
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,6 | 25.87
Unità immobiliare 7 - BELLOMI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,7 | 496 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,7 | 1736 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,7 | 1016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,7 | 1539 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,7 | 1239 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,7 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,7 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,7 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,7 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,7 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,7 | 0 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,7 | 20.31
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,7 | 2.06
Unità immobiliare 8 - BERTUCCA
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,8 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,8 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,8 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,8 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L1,r,9,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L2,r,9,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L1,r,10,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 10 |  | L2,r,10,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 11 |  | L1,r,11,8 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 11 |  | L2,r,11,8 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,8 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,8 | 41 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,8 | 16.8
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,8 | 21.31
Unità immobiliare 9 - BLEJUT
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,9 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,9 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,9 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,9 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,9 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,9 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,9 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,9 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,9 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,9 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,9 | 56 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,9 | 28.87
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,9 | 25.22
Unità immobiliare 10 - BOLLANI
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L1,r,1,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 |  | L2,r,1,10 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L1,r,2,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 |  | L2,r,2,10 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L1,r,3,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 |  | L2,r,3,10 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L1,r,4,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 |  | L2,r,4,10 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L1,r,5,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 |  | L2,r,5,10 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L1,r,6,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 6 |  | L2,r,6,10 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L1,r,7,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 7 |  | L2,r,7,10 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L1,r,8,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 8 |  | L2,r,8,10 | 1412 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L1,r,9,10 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 9 |  | L2,r,9,10 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico |  | L1,cv,10 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico |  | L2,cv,10 | 13 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale |  | mQh,cli,10 | 20.38
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS |  | mQh,acs,10 | 25.6
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI
Note on F27: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F28: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F47: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F48: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F69: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F70: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F95: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F96: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F119: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F120: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F141: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F142: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F163: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F164: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F191: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F192: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F213: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F214: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F237: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F238: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio

## Consumi vet energ.
Vettore 1 (combustibile)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento |  | kcli,1 | 0.86494
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS |  | kacs,1 | 0.13506
Calcolo del consumo per Riscaldamento |  | Qve,cli,1 | 31245.0408 | mc
Calcolo del consumo per ACS |  | Qve,acs,1 | 4878.9592 | mc
36124
Vettore 2 (energia elettrica)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento |  | kcli,2 | 0.57709
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS |  | kacs,2 | 0.42291
Calcolo del consumo per Riscaldamento |  | Qve,cli,2 | 2741.6242 | kWh
Calcolo del consumo per ACS |  | Qve,acs,2 | 2009.1358 | kWh
4750.76
Calcolo dei contributi di energia termica utile del generatore
Calcolo del contributo di energia termica utile per Riscaldamento |  | Qgn,cli | 247646.4655 | kWh
Calcolo del contributo di energia termica utile per ACS |  | Qgn,acs | 89287.5011 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento |  | Qcli | 247646.4655 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per ACS |  | Qacs | 89287.5011 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS |  | Qt | 336933.9666 | kWh
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI

## Spese e costi unitari
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Calcolo della spesa energetica per Riscaldamento |  | Se,cli | 29739.886 | €
Calcolo della spesa energetica per ACS |  | Se,acs | 5125.5079 | €
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento |  | kcli | 0.735
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS |  | kacs | 0.265
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per Riscaldamento |  | Scm,cli | 1390.62 | €
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per ACS |  | Scm,acs | 501.38 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per Riscaldamento |  | Scr,cli | 1011.4776 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per ACS |  | Scr,acs | 364.6824 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento |  | Scli | 32141.9836 | €
Calcolo della spesa totale per ACS |  | Sacs | 5991.5703 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS |  | St | 38133.5539 | €
Calcolo dei costi unitari dell'energia termica utile
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per Riscaldamento |  | ccli | 0.12009 | €/kWh
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per ACS |  | cacs | 0.057405 | €/kWh
Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per Riscaldamento
Calcolo del consumo involontario |  | Qinv,cli | 126203.13 | kWh
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI

## Ripart. u.i.
Calcolo delle unità di ripartizione delle singole unità immobiliari
Unità immobiliare 1 | [6 empty] | RISC | ACS | Mill Clima | Mill ACS
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,1 | 608 | ur | 1 | ALBERIZZI/PICCIRILLI | 5168 | 36 | 24.02 | 25.78
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,1 | 2016 | ur | 2 | ALBERIZZI/PISANI | 9654 | 23 | 16.67 | 21.4
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,1 | 1260 | ur | 3 | APONE GIULIO | 3442 | 30 | 19.59 | 21.32
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,1 | 1512 | ur | 4 | BADINI MARCO | 4461 | 57 | 18.5 | 21.37
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,1 | 1412 | ur | 5 | BARBIERI MARCO | 6598 | 49 | 17.07 | 21.4
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,1 | 1412 | ur | 6 | LANDI FRANCA | 5259 | 49 | 23.17 | 25.87
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,1 | 1412 | ur | 7 | BELLOMI VIVIANA | 1040 | 0 | 20.31 | 2.06
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,1 | 1412 | ur | 8 | BERTUCCA IVAN | 3083 | 41 | 16.8 | 21.31
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 9 |  | urcs,9,1 | 1412 | ur | 9 | BLEJUT STEFAN | 6837 | 56 | 28.87 | 25.22
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 10 |  | urcs,10,1 | 1412 | ur | 10 | BOLLANI ANGELINA | 11634 | 13 | 20.38 | 25.6
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 11 |  | urcs,11,1 | 1412 | ur | 11 | CARENZIO ADRIANO | 26931 | 74 | 16.96 | 21.34
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur1 | 15280 |  | 12 | CASSE'/PEZZINI | 3068 | 27 | 18.86 | 25.83
[5 empty] | 13 | CASSE' NATALIA | 2162 | 3 | 22.27 | 21.31
Unità immobiliare 2 |  |  |  |  | 14 | RIZZI/CAVALLOTTI | 17042 | 96 | 20.97 | 25.57
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,2 | 362 | ur | 15 | CAJA EMILIO LUIGI | 6932 | 48 | 21.4 | 21.39
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,2 | 486 | ur | 16 | DE SANTOLO/CEVARZERE | 12014 | 68 | 18.46 | 21.56
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,2 | 313 | ur | 17 | CIVARDI MIRELLA | 1059 | 0 | 20.91 | 25.25
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,2 | 233 | ur | 18 | CRISTIANI SERGIO | 3089 | 10 | 21.21 | 21.39
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,2 | 363 | ur | 19 | D'ACUTO ANTONIO | 7932 | 53 | 22.71 | 25.26
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,2 | 147 | ur | 20 | DEL PRETE/STASI | 5222 | 0 | 21.2 | 2.04
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,2 | 637 | ur | 21 | FERRARI CLAUDIA | 2989 | 1 | 17.26 | 21.36
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur2 | 2541 |  | 22 | GALLI DONATELLA | 2259 | 2 | 18.85 | 21.56
[5 empty] | 23 | MAGLIONA CATERINA | 9335 | 96 | 19.04 | 25.7
Unità immobiliare 3 |  |  |  |  | 24 | MARCONI ANNA | 5635 | 11 | 18.04 | 21.72
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,3 | 837 | ur | 25 | FIORINO GIOVANNA | 19805 | 60 | 18.96 | 21.45
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,3 | 937 | ur | 26 | MORISETTI/FERRARI | 8157 | 19 | 19.43 | 25.32
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,3 | 357 | ur | 27 | NARATONE SANPIETRO | 8254 | 9 | 19.97 | 21.56
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,3 | 332 | ur | 28 | PAINELLI GIUSEPPE | 6926 | 80 | 16.62 | 21.45
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,3 | 301 | ur | 29 | PALADINI PIETRO | 19007 | 15 | 23.22 | 25.83
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,3 | 58 | ur | 30 | PANIGAZZI/LODOLA | 4502 | 6 | 28.53 | 23.43
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,3 | 261 | ur | 31 | PISOTTI FABRIZIO | 16808 | 102 | 23.86 | 22.09
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,3 | 254 | ur | 32 | RIBONI ALBERTO | 2665 | 0 | 23.15 | 20.68
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur3 | 3337 |  | 33 | ROSSANIGO/RIBONI | 15116 | 112 | 29.88 | 25.16
[5 empty] | 34 | DE SANTOLO/ROVEDA | 12749 | 53 | 17.48 | 21.63
Unità immobiliare 4 |  |  |  |  | 35 | SACCHI ORAZIO | 15759 | 21 | 21.21 | 25.29
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,4 | 881 | ur | 36 | SALERNO ROSELLA MARIA | 1275 | 29 | 18.83 | 26.05
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,4 | 986 | ur | 37 | SESTITO ANTONIO | 8312 | 47 | 20.36 | 25.29
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,4 | 871 | ur | 38 | SPAIRANI RICCARDO | 5037 | 37 | 22.58 | 21.21
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,4 | 820 | ur | 39 | SUPERMERCATO | 0 | 0 | 89.69 | 11.14
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,4 | 297 | ur | 40 | TOGNOLI MARIA | 5475 | 8 | 22.64 | 25.75
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,4 | 360 | ur | 41 | URBANI TERESIO | 5658 | 12 | 22.52 | 25.26
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,4 | 150 | ur | 42 | VERRI RITA | 3970 | 12 | 18.57 | 25.72
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,4 | 244 | ur | 43 | WANG JUNYI | 11969 | 90 | 19.94 | 25.28
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 9 |  | urcs,9,4 | 761 | ur | 44 | ZABORRA MARIO | 19458 | 69 | 19.75 | 21.56
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 10 |  | urcs,10,4 | 275 | ur | 45 | ZOCCALI FABIO | 11593 | 28 | 19.27 | 25.84
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur4 | 5645 |  |  | TOTALE | 365340 | 1652
Unità immobiliare 5
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,5 | 425 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,5 | 780 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,5 | 845 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,5 | 57 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,5 | 33 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,5 | 187 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,5 | 742 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,5 | 906 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 9 |  | urcs,9,5 | 2 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur5 | 3977
Unità immobiliare 6
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,6 | 496 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,6 | 1736 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,6 | 1016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,6 | 1539 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,6 | 1239 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,6 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,6 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,6 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur6 | 10262
Unità immobiliare 7
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,7 | 496 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,7 | 1736 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,7 | 1016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,7 | 1539 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,7 | 1239 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,7 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,7 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,7 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur7 | 10262
Unità immobiliare 8
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,8 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,8 | 2016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,8 | 1260 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,8 | 1512 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 9 |  | urcs,9,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 10 |  | urcs,10,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 11 |  | urcs,11,8 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur8 | 15280
Unità immobiliare 9
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,9 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,9 | 2016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,9 | 1260 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,9 | 1512 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,9 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,9 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,9 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,9 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur9 | 11044
Unità immobiliare 10
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 |  | urcs,1,10 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 |  | urcs,2,10 | 2016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 |  | urcs,3,10 | 1260 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 |  | urcs,4,10 | 1512 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 |  | urcs,5,10 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 6 |  | urcs,6,10 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 7 |  | urcs,7,10 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 8 |  | urcs,8,10 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 9 |  | urcs,9,10 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare |  | ur10 | 12456
Sommatoria delle unità delle singole unità immobiliari = Σuri |  | 90084
Valori da inserire
Valori da calcolo UNI

## Consumo e spesa
Calcolo dei consumi di energia termica utile dellesingole unità immobiliari
1 |  |  |  | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,1 | 1717.9043 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per Riscaldamento |  | Qui,cli,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1380.456 | kWh |  |  |  | 121443.3355 | kWh
2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,2 | 3209.1037 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per ACS |  | Qui,acs,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,2 | 881.958 | kWh |  |  |  | 63347.592 | kWh
3
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,3 | 1144.1615 | kWh | Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per ACS |  | Qinv,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,3 | 1150.38 | kWh |  |  |  | 25939.9091 | kWh
4
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,4 | 1482.8891 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,4 | 2185.722 | kWh | Calcolo delle componenti della spesa totale per Riscaldamento e ACS
5 |  |  |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per Riscaldamento |  | Sui,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,5 | 2193.2532 | kWh |  |  |  | 14584.1409 | € | 32141.9836
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,5 | 1878.954 | kWh
6 |  |  |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  | Sui,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,6 | 1748.1538 | kWh |  |  |  | 3636.4393 | € | 5991.5703
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,6 | 1878.954 | kWh
7 |  |  |  | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per Riscaldamento |  | Sp,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,7 | 345.7083 | kWh |  |  |  | 17557.8427 | € | 38133.5539
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,7 | 0 | kWh | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per ACS |  | Sp,acs
8 | [6 empty] | 2355.1309 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,8 | 1024.8257 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,8 | 1572.186 | kWh
9 |  |  |  | qp = | 1000 |  | 38133.5539
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,9 | 2272.6996 | kWh | mv = | 0.001162
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,9 | 2147.376 | kWh | θacs = | 48
10 |  |  |  | θf = | 15
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,10 | 3867.2791 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,10 | 498.498 | kWh
11
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,1 | 8952.1828 | kWh | [6 empty] | Valori da inserire
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2837.604 | kWh | [6 empty] | Valori da calcolo UNI
12
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,2 | 1019.8395 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,2 | 1035.342 | kWh
13
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,3 | 718.6744 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,3 | 115.038 | kWh
14
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,4 | 5664.9623 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,4 | 3681.216 | kWh
15
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,5 | 2304.2788 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,5 | 1840.608 | kWh
16
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,6 | 3993.5956 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,6 | 2607.528 | kWh
17
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,7 | 352.0241 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,7 | 0 | kWh
18
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,8 | 1026.8201 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,8 | 383.46 | kWh
19
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,9 | 2636.6906 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,9 | 2032.338 | kWh
20
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,10 | 1735.8545 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,10 | 0 | kWh
21
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,1 | 993.5789 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 38.346 | kWh
22
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,2 | 750.9183 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,2 | 76.692 | kWh
23
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,3 | 3103.0644 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,3 | 3681.216 | kWh
24
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,4 | 1873.1406 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,4 | 421.806 | kWh
25
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,5 | 6583.4162 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,5 | 2300.76 | kWh
26
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,6 | 2711.4832 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,6 | 728.574 | kWh
27
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,7 | 2743.7272 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,7 | 345.114 | kWh
28
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,8 | 2302.2843 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,8 | 3067.68 | kWh
29
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,9 | 6318.1515 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,9 | 575.19 | kWh
30
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,10 | 1496.518 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,10 | 230.076 | kWh
31
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,1 | 5587.1779 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3911.292 | kWh
32
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,2 | 885.8775 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,2 | 0 | kWh
33
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,3 | 5024.7371 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,3 | 4294.752 | kWh
34
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,4 | 4237.9183 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,4 | 2032.338 | kWh
35
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,5 | 5238.4779 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,5 | 805.266 | kWh
36
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,6 | 423.8251 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,6 | 1112.034 | kWh
37
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,7 | 2763.0071 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,7 | 1802.262 | kWh
38
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,8 | 1674.3584 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,8 | 1418.802 | kWh
39
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,9 | 0 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,9 | 0 | kWh
40
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,10 | 1819.9547 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,10 | 306.768 | kWh
41
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,5 | 1880.7861 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,5 | 460.152 | kWh
42
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,6 | 1319.6749 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,6 | 460.152 | kWh
43
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,7 | 3978.6371 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,7 | 3451.14 | kWh
44
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,8 | 6468.0693 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,8 | 2645.874 | kWh
45
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,9 | 3853.6503 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,9 | 1073.688 | kWh

## Spese u.i.
Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 206.3033 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 79.2444 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 421.7394 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 60.7153 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 628.0427 | € | 628.0427 | 7165.4062
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 139.9597 | € | 139.9597
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 768.0024 | €
Unità 2
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,2 | 385.3816 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,2 | 50.6284 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,2 | 292.6892 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,2 | 50.3998 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,2 | 678.0708 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,2 | 101.0282 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,2 | 779.099 | €
Unità 3
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,3 | 137.4025 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,3 | 66.037 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,3 | 343.9581 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,3 | 50.2114 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,3 | 481.3606 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,3 | 116.2484 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,3 | 597.609 | €
Unità 4
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,4 | 178.0803 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,4 | 125.4704 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,4 | 324.8201 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,4 | 50.3291 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,4 | 502.9004 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,4 | 175.7995 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,4 | 678.6999 | €
Unità 5
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,5 | 263.388 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,5 | 107.8605 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,5 | 299.7124 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,5 | 50.3998 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,5 | 563.1003 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,5 | 158.2603 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,5 | 721.3606 | €
Unità 6
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,6 | 209.9359 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,6 | 107.8605 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,6 | 406.8152 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,6 | 60.9272 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,6 | 616.7512 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,6 | 168.7877 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,6 | 785.5389 | €
Unità 7
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,7 | 41.5161 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,7 | 0 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,7 | 356.5998 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,7 | 4.8516 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,7 | 398.1159 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,7 | 4.8516 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,7 | 402.9675 | €
Unità 8
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,8 | 123.0714 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,8 | 90.2506 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,8 | 294.9718 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,8 | 50.1878 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,8 | 418.0432 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,8 | 140.4385 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,8 | 558.4816 | €
Unità 9
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,9 | 272.9287 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,9 | 123.2691 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,9 | 506.8949 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,9 | 59.3964 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,9 | 779.8236 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,9 | 182.6655 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,9 | 962.4892 | €
Unità 10
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,10 | 464.4219 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,10 | 28.616 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,10 | 357.8288 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,10 | 60.2914 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,10 | 822.2507 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,10 | 88.9074 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,10 | 911.1581 | €
Unità 11 | [5 empty] | Valori da inserire
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,10 | 1075.0684 | € |  |  | Valori da calcolo UNI
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,10 | 162.8914 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,10 | 297.781 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,10 | 50.2585 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,10 | 1372.8494 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,10 | 213.1498 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,10 | 1585.9993 | €
Note on F5: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F6: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F14: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F15: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F23: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F24: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F32: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F33: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F41: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F42: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F50: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F51: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F59: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F60: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F68: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F69: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F77: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F78: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F86: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F87: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F95: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F96: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)

## Foglio2
Condomino | Rilevatori | Millesimi | Millesimi ACS | Consumi (kWh) | Consumi ACS (kWh) | Letture | Letture ACS | Totale Riscaldamento | Totale ACS | Totale
alberizzi / piccirilli | 7 | 24.02 | 25.78 | 1717.9043 | 1380.456 | 5168 | 36 | 628.0427 | 139.9597 | 768.0024
ALBERIZZI/PISANI- Inq. APONE CLAUDIO | 6 | 16.67 | 21.4 | 3209.1037 | 881.958 | 9654 | 23 | 678.0708 | 101.0282 | 779.099
APONE GIULIO | 6 | 19.59 | 21.32 | 1144.1615 | 1150.38 | 3442 | 30 | 481.3606 | 116.2484 | 597.609
BADINI | 6 | 18.5 | 21.37 | 1482.8891 | 2185.722 | 4461 | 57 | 502.9004 | 175.7995 | 678.6999
BARBIERI | 6 | 17.07 | 21.4 | 2193.2532 | 1878.954 | 6598 | 49 | 563.1003 | 158.2603 | 721.3606
BATTISTOTTI / LANDI | 7 | 23.17 | 25.87 | 1748.1538 | 1878.954 | 5259 | 49 | 616.7512 | 168.7877 | 785.5389
BELLOMI viviana | 5 | 20.31 | 2.06 | 345.7083 | 0 | 1040 | 0 | 398.1159 | 4.8516 | 402.9675
BERTUCCA IVAN | 6 | 16.8 | 21.31 | 1024.8257 | 1572.186 | 3083 | 41 | 418.0432 | 140.4385 | 558.4816
BLEJUT STEFAN | 7 | 28.87 | 25.22 | 2272.6996 | 2147.376 | 6837 | 56 | 779.8236 | 182.6655 | 962.4892
BOLLANI angelina | 7 | 20.38 | 25.6 | 3867.2791 | 498.498 | 11634 | 13 | 822.2507 | 88.9074 | 911.1581
CARENZIO - Inq.PAJERO | 6 | 16.96 | 21.34 | 8952.1828 | 2837.604 | 26931 | 74 | 1372.8494 | 213.1498 | 1585.9993
CASSE'' INQ. PEZZINI | 7 | 18.86 | 25.83 | 1019.8395 | 1035.342 | 3068 | 27 | 453.6135 | 120.2664 | 573.8799
CASSE natalia | 6 | 22.27 | 21.31 | 718.6744 | 115.038 | 2162 | 3 | 477.3188 | 56.7915 | 534.1104
CAVALLOTTI / rizzi | 7 | 20.97 | 25.57 | 5664.9623 | 3681.216 | 17042 | 96 | 1048.4938 | 271.5392 | 1320.033
CAYA | 6 | 21.4 | 21.39 | 2304.2788 | 1840.608 | 6932 | 48 | 652.4589 | 156.0355 | 808.4944
CEVARZERE | 6 | 18.46 | 21.56 | 3993.5956 | 2607.528 | 12014 | 68 | 803.709 | 200.4606 | 1004.1696
civardi | 7 | 20.91 | 25.25 | 352.0241 | 0 | 1059 | 0 | 409.4091 | 59.4671 | 468.8762
CRISTIANI SERGIO Inq.MARZO | 6 | 21.21 | 21.39 | 1026.8201 | 383.46 | 3089 | 10 | 495.7128 | 72.3886 | 568.1014
D''ACUTO ANTONIO | 7 | 22.71 | 25.26 | 2636.6906 | 2032.338 | 7932 | 53 | 715.379 | 176.156 | 891.535
DEL PRETE FRANCESCO | 5 | 21.2 | 2.04 | 1735.8545 | 0 | 5222 | 0 | 580.6852 | 4.8045 | 585.4897
FERRARI | 6 | 17.26 | 21.36 | 993.5789 | 38.346 | 2989 | 1 | 422.3673 | 52.5068 | 474.8742
GALLI DONATELLA | 5 | 18.85 | 21.56 | 750.9183 | 76.692 | 2259 | 2 | 421.1432 | 55.1791 | 476.3223
MAGLIONA CATERINA | 7 | 19.04 | 25.7 | 3103.0644 | 3681.216 | 9335 | 96 | 706.9486 | 271.8454 | 978.794
MARCONI anna | 6 | 18.04 | 21.72 | 1873.1406 | 421.806 | 5635 | 11 | 541.6891 | 75.367 | 617.0561
MASCHERPA / fiorino - Inq.PROVELLI | 6 | 18.96 | 21.45 | 6583.4162 | 2300.76 | 19805 | 60 | 1123.4997 | 182.5916 | 1306.0914
MORISETTI | 7 | 19.43 | 25.32 | 2711.4832 | 728.574 | 8157 | 19 | 666.7711 | 101.4554 | 768.2265
naratone san pietro | 6 | 19.97 | 21.56 | 2743.7272 | 345.114 | 8254 | 9 | 680.1246 | 70.5877 | 750.7123
PAINELLI/CAPSONI | 6 | 16.62 | 21.45 | 2302.2843 | 3067.68 | 6926 | 80 | 568.2929 | 226.6163 | 794.9092
paladini | 7 | 23.22 | 25.83 | 6318.1515 | 575.19 | 19007 | 15 | 1166.4405 | 93.8515 | 1260.292
PANIGAZZI / lodola | 7 | 28.53 | 23.43 | 1496.518 | 230.076 | 4502 | 6 | 680.6422 | 68.3881 | 749.0304
PISOTTI | 6 | 23.86 | 22.09 | 5587.1779 | 3911.292 | 16808 | 102 | 1089.8948 | 276.5508 | 1366.4456
RIBONI | 6 | 23.15 | 20.68 | 885.8775 | 0 | 2665 | 0 | 512.8492 | 48.7041 | 561.5533
rossanigo inq. GUTIERREZ | 7 | 29.88 | 25.16 | 5024.7371 | 4294.752 | 15116 | 112 | 1128.0495 | 305.7934 | 1433.8428
ROVEDA / de santolo | 6 | 17.48 | 21.63 | 4237.9183 | 2032.338 | 12749 | 53 | 815.8431 | 167.6069 | 983.45
SACCHI | 7 | 21.21 | 25.29 | 5238.4779 | 805.266 | 15759 | 21 | 1001.4911 | 105.7872 | 1107.2783
SALERNO | 7 | 18.83 | 26.05 | 423.8251 | 1112.034 | 1275 | 29 | 381.5114 | 125.187 | 506.6983
SESTITO | 7 | 20.36 | 25.29 | 2763.0071 | 1802.262 | 8312 | 47 | 689.2874 | 163.0193 | 852.3067
SPAIRANI | 5 | 22.58 | 21.21 | 1674.3584 | 1418.802 | 5037 | 37 | 597.5299 | 131.398 | 728.9279
SUPER MARKET | 1 | 89.69 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.7629 | 26.2362 | 1600.9991
TOGNOLI | 7 | 22.64 | 25.75 | 1819.9547 | 306.768 | 5475 | 8 | 616.0681 | 78.2545 | 694.3226
URBANI TERESIO | 7 | 22.52 | 25.26 | 1880.7861 | 460.152 | 5658 | 12 | 621.2664 | 85.9054 | 707.1718
verri | 7 | 18.57 | 25.72 | 1319.6749 | 460.152 | 3970 | 12 | 484.529 | 86.9888 | 571.5178
WANG JUNYI | 7 | 19.94 | 25.28 | 3978.6371 | 3451.14 | 11969 | 90 | 827.8983 | 257.6488 | 1085.5471
ZABORRA - inq. psiuk | 6 | 19.75 | 21.56 | 6468.0693 | 2645.874 | 19458 | 69 | 1123.5184 | 202.6618 | 1326.1802
ZOCCALI FABIO | 7 | 19.27 | 25.84 | 3853.6503 | 1073.688 | 11593 | 28 | 801.1248 | 122.4911 | 923.616
TOTALE | 282 | 1000 | 1000 | 121443.3355 | 63347.592 | 365340 | 1652 | 32141.6325 | 5990.6282 | 38132.2607