## Dati generali
Vettori energetici:
Vettore 1 |  | gas naturale
Vettore 2 |  | energia elettrica
Generatori |  | generatore a combustione per climatizzazione invernale e ACS
Tipologia di contabilizzazione dell'energia termica utile prodotta dal generatore |  | contatore di calore
Numero di unità immobiliare |  | 4
Numero di locali ad uso collettivo |  | 0
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per climatizzazione invernale |  | ripartitori
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  | contatori volumetrici
Periodo considerato |  | stagione annuale
Criterio di ripartizione della spesa totale per potenza termica installata per climatizzazione invernale | Sp,cli | millesimi di fabbisogno di energia termica utile
Spesa totale per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto centralizzato | Scm | 1892 | €
Spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile | Scr | 1376.16 | €
Perdite dell'impianto di climatizzazione invernale nel periodo considerato | Pcli | 90265 | kWh
Fabbisogno annuo di energia termica dell'edificio utile per climatizzazione invernale | Qh,cli | 336934 | kWh
Fabbisogno annuo di enrgia termica utile dell'edificio per ACS | Qh,acs | 53909 | kWh
Note on I15: Domenico: Fornite da analisi energetica dell'edificio (L10)
Note on I16: Domenico: Forniti da analisi energetica dell'edificio (L10)
Note on I17: Domenico: Forniti da analisi energetica dell'edificio (L10)

## Vettori energetici
Vettore 1 (combustibile)
Lettura iniziale del contatore di combustibile | L1,ct,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore di combustibile | L2,ct,1 | 36124 | mc
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q've,cli,1 | 30345 | mc
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato | Q've,acs,1 | 5779 | mc
Costo unitario | Cve,1 | 0.9251 | €/mc
Vettore 2 (energia elettrica)
Lettura iniziale del contatore di energia elettrica | L1,ct,2 | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di energia elettrica | L2,ct,2 | 4465 | kWh
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q've,cli,2 | 3751 | kWh
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato | Q've,acs,2 | 714 | kWh
Costo unitario | Cve,2 | 0.3046 | €/kWh

## Generatore
Generatore
Lettura iniziale del contatore di calore | L1,cc | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di calore | L2,cc | 336934 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q'gn,cli | 283025 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per ACS nel periodo considerato | Q'gn,acs | 53909 | kWh
Note on E5: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on E6: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio

## Letture-mill. u.i.
Unità immobiliare
Unità immobiliare 1
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,1 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,1 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,1 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,1 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,1 | 36 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,1 | 24.018
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,1 | 25.766
Unità immobiliare 2
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,2 | 526 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,2 | 2248 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,2 | 1405 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,2 | 1706 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,2 | 1606 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,2 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,2 | 120 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,2 | 220
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,2
Unità immobiliare 3
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,3 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,3 | 2030 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,3 | 333 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,3 | 1923 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,3 | 1523 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,3 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,3 | 85 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,3 | 280
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,3
Unità immobiliare 4
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,4 | 496 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,4 | 1736 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,4 | 1016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,4 | 1539 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,4 | 1239 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,4 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,4 | 105 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,4 | 280
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,4
Note on F15: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F16: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F31: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F32: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F47: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F48: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F63: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F64: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio

## Consumi vet energ.
Vettore 1 (combustibile)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli,1 | 0.84002
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs,1 | 0.15998
Calcolo del consumo per Riscaldamento | Qve,cli,1 | 30345 | mc
Calcolo del consumo per ACS | Qve,acs,1 | 5779 | mc
Vettore 2 (energia elettrica)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli,2 | 0.84009
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs,2 | 0.15991
Calcolo del consumo per Riscaldamento | Qve,cli,2 | 3751 | kWh
Calcolo del consumo per ACS | Qve,acs,2 | 714 | kWh
Calcolo dei contributi di energia termica utile del generatore
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli | 0.84
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs | 0.16
Calcolo del contributo di energia termica utile per Riscaldamento | Qgn,cli | 283032.3948 | kWh
Calcolo del contributo di energia termica utile per ACS | Qgn,acs | 53901.6052 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento | Qcli | 283032.3948 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per ACS | Qacs | 53901.6052 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS | Qt | 336934 | kWh

## Spese e costi unitari
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Calcolo della spesa energetica per Riscaldamento | Se,cli | 29214.7141 | €
Calcolo della spesa energetica per ACS | Se,acs | 5563.6373 | €
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli | 0.86207
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs | 0.13793
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per Riscaldamento | Scm,cli | 1631.0363 | €
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per ACS | Scm,acs | 260.9637 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per Riscaldamento | Scr,cli | 1186.3462 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per ACS | Scr,acs | 189.8138 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli | 32032.0966 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs | 6014.4148 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS | St | 38046.5114 | €
Calcolo dei costi unitari dell'energia termica utile
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per Riscaldamento | ccli | 0.10322 | €/kWh
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per ACS | cacs | 0.10322 | €/kWh
Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per Riscaldamento
Calcolo del consumo involontario | Qinv,cli | 90265 | kWh

## Ripart. u.i.
Calcolo delle unità di ripartizione delle singole unità immobiliari
Unità immobiliare 1
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,1 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,1 | 2016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,1 | 1260 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,1 | 1512 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,1 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,1 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur1 | 5168
Unità immobiliare 2
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,2 | 526 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,2 | 2248 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,2 | 1405 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,2 | 1706 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,2 | 1606 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,2 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur2 | 7491
Unità immobiliare 3
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,3 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,3 | 2030 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,3 | 333 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,3 | 1923 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,3 | 1523 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,3 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur3 | 6417
Unità immobiliare 4
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,4 | 496 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,4 | 1736 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,4 | 1016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,4 | 1539 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,4 | 1239 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,4 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur4 | 6026
Unità immobiliare i-esima
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | uri | 0
Unità di rpartizione totale | uri | 365340

## Consumo e spesa
Calcolo dei consumi di energia termica utile dellesingole unità immobiliari
Unità 1 | [5 empty] | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,1 | 2726.835 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per Riscaldamento |  | Qui,cli,t | 13244.7779
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,1 | 1380.456 |  |  |  |  | 194343.17 | kWh
Unità 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,2 | 3952.5389 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per ACS |  | Qui,acs,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,2 | 1 |  |  |  |  | 63347.6 | kWh
Unità 3 | [8 empty] | 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,3 | 3385.8553 | kWh | Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per ACS |  | Qinv,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,3 | 1 |  |  |  |  | -9445.9948 | kWh
Unità 4
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,4 | 3179.5487 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,4 | 1 |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Unità i-esima | [5 empty] | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per Riscaldamento |  | Sui,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,i |  | kWh |  |  |  | 20060.1778 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,1 | 1
[6 empty] | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  | Sui,acs
[9 empty] | 6538.6377 | €
[6 empty] | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per Riscaldamento |  | Sp,cli
[9 empty] | 12134.571 | €
[6 empty] | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per ACS |  | Sp,acs
[9 empty] | -524.2229 | €
1 | Qui,acs,1= (L2,cv - L1,cv) x mv x qp x (θacs - θf) [kWh]
dove
| L1,cv | lettura iniziale contatore volumetrico (m3) |  |  |  |  | 1380.456
| L2,cv | lettura finale contatore volumetrico (m3)
| mv | massa volumica acqua (1000 kg/m3)
| qp | calore specifico acqua a pressione costante (1,162 x 10-3 Wh/kg x °C)
| θacs | temperatura media acqua ACS nel pun to di misura del volume prelevato (tipicamente 48°C)
| θf | temperatura media dell'acqua fredda (15°C)
esempio Unità 1
Qui,acs,1= (100 - 0) x1,162 x 10-3 x 1000 x (48-15) = 3834,6 kWh
2 | Qui,acs,t = Qui,acs,1 + Qui,acs,2 + Qui,acs,3 + Qui,acs,4 + Qui,acs,i-esima
Note on F4: Domenico: non ancora disponibile
Note on F7: Domenico: non ancora disponibile
Note on O8: Domenico: non ancora disponibile
Note on F10: Domenico: non ancora disponibile
Note on F13: Domenico: non ancora disponibile
Note on F16: Domenico: non ancora disponibile
Note on A29: Domenico: non ancora disponibile
Note on A44: Domenico: non ancora disponibile

## Spese u.i.
Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 281.465 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 142.4885 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 291.4481 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | -13.5071 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 572.9131 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 128.9813 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 701.8944 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 407.9826 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 2669.6056 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3077.5882 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3077.6914 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 349.4893 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 3397.6799 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3747.1692 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3747.2724 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 328.1943 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 3397.6799 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3725.8741 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3725.9773 | €
Note on F5: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F6: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F14: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F15: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F23: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F24: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F32: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F33: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)

## Dati condominio
lettura acs | consumi energia termica acs | lettura HCA | consumi energia termica HCA
36 | 1380.456 | 5168 | 2749.12
23 | 881.958 | 9654 | 5135.46
30 | 1150.38 | 3442 | 1830.98
57 | 2185.722 | 4461 | 2373.04
49 | 1878.954 | 6598 | 3509.82
49 | 1878.954 | 5259 | 2797.53
0 | 0 | 1040 | 553.23
41 | 1572.186 | 3083 | 1640.01
56 | 2147.376 | 6837 | 3636.95
13 | 498.498 | 11634 | 6188.72
74 | 2837.604 | 26931 | 14325.98
27 | 1035.342 | 3068 | 1632.03
3 | 115.038 | 2162 | 1150.08
96 | 3681.216 | 17042 | 9065.52
48 | 1840.608 | 6932 | 3687.49
68 | 2607.528 | 12014 | 6390.86
0 | 0 | 1059 | 563.34
10 | 383.46 | 3089 | 1643.2
53 | 2032.338 | 7932 | 4219.44
0 | 0 | 5222 | 2777.85
1 | 38.346 | 2989 | 1590
2 | 76.692 | 2259 | 1201.68
96 | 3681.216 | 9335 | 4965.77
11 | 421.806 | 5635 | 2997.55
60 | 2300.76 | 19805 | 10535.3
19 | 728.574 | 8157 | 4339.13
9 | 345.114 | 8254 | 4390.73
80 | 3067.68 | 6926 | 3684.3
15 | 575.19 | 19007 | 10110.8
6 | 230.076 | 4502 | 2394.85
102 | 3911.292 | 16808 | 8941.04
0 | 0 | 2665 | 1417.65
112 | 4294.752 | 15116 | 8040.98
53 | 2032.338 | 12749 | 6781.85
21 | 805.266 | 15759 | 8383.02
29 | 1112.034 | 1275 | 678.24
47 | 1802.262 | 8312 | 4421.58
37 | 1418.802 | 5037 | 2679.44
0 | 0 | 0 | 0
8 | 306.768 | 5475 | 2912.43
12 | 460.152 | 5658 | 3009.78
12 | 460.152 | 3970 | 2111.85
90 | 3451.14 | 11969 | 6366.93
69 | 2645.874 | 19458 | 10350.71
28 | 1073.688 | 11593 | 6166.91
1652 | 63347.592 | 365340 | 194343.17

## Risultato
COSTI PER UNITA' espressi in € - VALORI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
Denominazione | Ripartitori installati | Lettura HCA | Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Calcolo della spesa totale per ACS | Calcolo della spesa totale per unità
ALBERIZZI / PICCIRILLI | 7 | 5168 | 284.98 | 143.29 | 292.43 | -17.87 | 577.41 | 125.42 | 702.83
ALBERIZZI/PISANI- INQ. APONE CLAUDIO | 6 | 9654 | 532.36 | 91.55 | 202.95 | -14.84 | 735.3 | 76.71 | 812.01
APONE GIULIO | 6 | 3442 | 189.8 | 119.41 | 238.5 | -14.78 | 428.3 | 104.63 | 532.93
BADINI | 6 | 4461 | 246 | 226.88 | 225.23 | -14.82 | 471.22 | 212.06 | 683.28
BARBIERI | 6 | 6598 | 363.84 | 195.04 | 207.82 | -14.84 | 571.66 | 180.2 | 751.86
BATTISTOTTI / LANDI | 7 | 5259 | 290 | 195.04 | 282.08 | -17.94 | 572.08 | 177.1 | 749.18
BELLOMI VIVIANA | 5 | 1040 | 57.35 | 0 | 247.26 | -1.43 | 304.61 | -1.43 | 303.18
BERTUCCA IVAN | 6 | 3083 | 170.01 | 163.2 | 204.53 | -14.77 | 374.54 | 148.43 | 522.97
BLEJUT STEFAN | 7 | 6837 | 377.02 | 222.9 | 351.48 | -17.49 | 728.49 | 205.41 | 933.9
BOLLANI ANGELINA | 7 | 11634 | 641.54 | 51.75 | 248.12 | -17.75 | 889.66 | 34 | 923.66
CARENZIO - INQ.PAJERO | 6 | 26931 | 1485.07 | 294.55 | 206.48 | -14.8 | 1691.55 | 279.75 | 1971.3
CASSE' INQ. PEZZINI | 7 | 3068 | 169.18 | 107.47 | 229.61 | -17.91 | 398.79 | 89.56 | 488.35
CASSE NATALIA | 6 | 2162 | 119.22 | 11.94 | 271.13 | -14.77 | 390.35 | -2.83 | 387.52
CAVALLOTTI / RIZZI | 7 | 17042 | 939.76 | 382.12 | 255.3 | -17.73 | 1195.06 | 364.39 | 1559.45
CAYA | 6 | 6932 | 382.26 | 191.06 | 260.53 | -14.83 | 642.79 | 176.23 | 819.02
CEVARZERE | 6 | 12014 | 662.49 | 270.67 | 224.74 | -14.95 | 887.24 | 255.72 | 1142.96
CIVARDI | 7 | 1059 | 58.4 | 0 | 254.57 | -17.51 | 312.97 | -17.51 | 295.46
CRISTIANI SERGIO INQ.MARZO | 6 | 3089 | 170.34 | 39.8 | 258.22 | -14.83 | 428.56 | 24.97 | 453.53
D'ACUTO ANTONIO | 7 | 7932 | 437.4 | 210.96 | 276.48 | -17.51 | 713.88 | 193.45 | 907.33
DEL PRETE FRANCESCO | 5 | 5222 | 287.96 | 0 | 258.1 | -16.78 | 546.06 | -16.78 | 529.28
FERRARI | 6 | 2989 | 164.82 | 3.98 | 210.13 | -14.81 | 374.96 | -10.83 | 364.13
GALLI DONATELLA | 5 | 2259 | 124.57 | 7.96 | 229.49 | -14.95 | 354.06 | -6.99 | 347.07
MAGLIONA CATERINA | 7 | 9335 | 514.77 | 382.12 | 231.8 | -17.82 | 746.57 | 364.3 | 1110.87
MARCONI ANNA | 6 | 5635 | 310.73 | 43.78 | 219.63 | -15.06 | 530.36 | 28.72 | 559.08
MASCHERPA / FIORINO - INQ.PROVELLI | 6 | 19805 | 1092.12 | 238.82 | 0 | 0 | 1092.12 | 238.82 | 1330.94
MORISETTI | 7 | 8157 | 449.81 | 75.63 | 236.55 | -17.55 | 686.36 | 58.08 | 744.44
NARATONE SAN PIETRO | 6 | 8254 | 455.15 | 35.82 | 243.12 | -14.95 | 698.28 | 20.87 | 719.15
PAINELLI/CAPSONI | 6 | 6926 | 381.92 | 318.43 | 202.34 | -14.87 | 584.26 | 303.56 | 887.82
PALADINI | 7 | 19007 | 1048.11 | 59.71 | 282.69 | -17.91 | 1330.81 | 41.8 | 1372.61
PANIGAZZI / LODOLA | 7 | 4502 | 248.26 | 23.88 | 0 | 0 | 248.26 | 23.88 | 272.14
PISOTTI | 6 | 16808 | 926.85 | 406 | 290.48 | -15.32 | 1217.34 | 390.68 | 1608.02
RIBONI | 6 | 2665 | 146.96 | 0 | 281.84 | -14.34 | 428.8 | -14.34 | 414.46
ROSSANIGO INQ. GUTIERREZ | 7 | 15116 | 833.55 | 445.81 | 363.77 | -17.44 | 1197.32 | 428.37 | 1625.69
ROVEDA / DE SANTOLO | 6 | 12749 | 703.03 | 210.96 | 212.81 | -15 | 915.84 | 195.96 | 1111.8
SACCHI | 7 | 15759 | 869.01 | 83.59 | 258.22 | -17.53 | 1127.23 | 66.06 | 1193.29
SALERNO | 7 | 1275 | 70.31 | 115.43 | 229.25 | -17.37 | 299.55 | 98.06 | 397.61
SESTITO | 7 | 8312 | 458.35 | 187.08 | 247.87 | -17.53 | 706.23 | 169.55 | 875.78
SPAIRANI | 5 | 5037 | 277.76 | 147.28 | 274.9 | -14.7 | 552.66 | 132.58 | 685.24
SUPER MARKET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1091.93 | -7.72 | 1091.93 | -7.72 | 1084.21
TOGNOLI | 7 | 5475 | 301.91 | 31.84 | 275.63 | -17.85 | 577.54 | 13.99 | 591.53
URBANI TERESIO | 7 | 5658 | 312 | 47.76 | 274.17 | -17.51 | 586.17 | 30.25 | 616.42
VERRI | 7 | 3970 | 218.92 | 47.76 | 226.08 | -17.83 | 445 | 29.93 | 474.93
WANG JUNYI | 7 | 11969 | 660.01 | 358.24 | 242.76 | -17.53 | 902.77 | 340.71 | 1243.48
ZABORRA - INQ. PSIUK | 6 | 19458 | 1072.98 | 274.65 | 240.45 | -14.95 | 1313.43 | 259.7 | 1573.13
ZOCCALI FABIO | 7 | 11593 | 639.28 | 111.45 | 234.6 | -17.91 | 873.88 | 93.54 | 967.42
TOTALE | 282 | 365340 | 20146.16 | 6575.61 | 11596.07 | -.676,60 | 31742.25 | 5899.01 | 37641.26

## Foglio1
scheda9formula4 |  | = | scheda8formula9*(scheda4F16/1000) |  |  | 6605*(25,766/1000)
170.1844
| scheda4F16 |  | = | millesimi ACS |  | 25.766
| scheda8formula9 |  | = | (scheda6formua13*scheda8formula5)+(scheda6formula6+scheda6formula8) |  |  |  |  | (0,1*62032)+(200,25+182,07)
6585.52
|  | scheda6formula13 |  | = | scheda6formula2/scheda5formula10 |  |  | 7779,71/77754
0.10006
|  | scheda8formula5 |  | = | scheda5formula10-scheda8formula4 |  |  |  | 36124*0,11 | 3973.64
|  | scheda6fomrula6 |  | = | scheda1I13*scheda6formula4 |  | 1892*0,11
208.12
|  | scheda6formula8 |  | = | scehda1I14*scheda6formula4 |  | 1720,20*0,11
189.222