## Dati generali
Vettori energetici:
Vettore 1 |  | gas naturale
Vettore 2 |  | energia elettrica
Generatori |  | generatore a combustione per climatizzazione invernale e ACS
Tipologia di contabilizzazione dell'energia termica utile prodotta dal generatore |  | contatore di calore
Numero di unità immobiliare |  | 4
Numero di locali ad uso collettivo |  | 0
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per climatizzazione invernale |  | ripartitori
Tipologia di contabilizzazione dei consumi di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  | contatori volumetrici
Periodo considerato |  | stagione annuale
Criterio di ripartizione della spesa totale per potenza termica installata per climatizzazione invernale | Sp,cli | millesimi di fabbisogno di energia termica utile
Spesa totale per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto centralizzato | Scm | 1892 | €
Spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile | Scr | 1376.16 | €
Perdite dell'impianto di climatizzazione invernale nel periodo considerato | Pcli | 90265 | kWh
Fabbisogno annuo di energia termica dell'edificio utile per climatizzazione invernale | Qh,cli | 336934 | kWh
Fabbisogno annuo di enrgia termica utile dell'edificio per ACS | Qh,acs | 53909 | kWh
Note on I15: Domenico: Fornite da analisi energetica dell'edificio (L10)
Note on I16: Domenico: Forniti da analisi energetica dell'edificio (L10)
Note on I17: Domenico: Forniti da analisi energetica dell'edificio (L10)

## Vettori energetici
Vettore 1 (combustibile)
Lettura iniziale del contatore di combustibile | L1,ct,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore di combustibile | L2,ct,1 | 36124 | mc
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q've,cli,1 | 30345 | mc
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato | Q've,acs,1 | 5779 | mc
Costo unitario | Cve,1 | 0.9251 | €/mc
Vettore 2 (energia elettrica)
Lettura iniziale del contatore di energia elettrica | L1,ct,2 | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di energia elettrica | L2,ct,2 | 4465 | kWh
Fabbisogno per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q've,cli,2 | 3751 | kWh
Fabbisogno per ACS nel periodo considerato | Q've,acs,2 | 714 | kWh
Costo unitario | Cve,2 | 0.3046 | €/kWh

## Generatore
Generatore
Lettura iniziale del contatore di calore | L1,cc | 0 | kWh
Lettura finale del contatore di calore | L2,cc | 336934 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per climatizzazione invernale nel periodo considerato | Q'gn,cli | 283025 | kWh
Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per ACS nel periodo considerato | Q'gn,acs | 53909 | kWh
Note on E5: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on E6: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio

## Letture-mill. u.i.
Unità immobiliare
Unità immobiliare 1
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,1 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,1 | 2016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,1 | 1260 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,1 | 1512 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,1 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,1 | 1412 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,1 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,1 | 36 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,1 | 24.018
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,1 | 25.766
Unità immobiliare 2
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,2 | 526 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,2 | 2248 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,2 | 1405 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,2 | 1706 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,2 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,2 | 1606 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,2 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,2 | 120 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,2 | 220
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,2
Unità immobiliare 3
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,3 | 608 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,3 | 2030 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,3 | 333 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,3 | 1923 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,3 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,3 | 1523 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,3 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,3 | 85 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,3 | 280
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,3
Unità immobiliare 4
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 1 | L1,r,1,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 1 | L2,r,1,4 | 496 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 2 | L1,r,2,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 2 | L2,r,2,4 | 1736 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 3 | L1,r,3,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 3 | L2,r,3,4 | 1016 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 4 | L1,r,4,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 4 | L2,r,4,4 | 1539 | ur
Lettura iniziale ripartitore - corpo scaldante 5 | L1,r,5,4 | 0 | ur
Lettura finale ripartitore - corpo scaldante 5 | L2,r,5,4 | 1239 | ur
Lettura iniziale del contatore volumetrico | L1,cv,4 | 0 | mc
Lettura finale del contatore volumetrico | L2,cv,4 | 105 | mc
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per climatizzazione invernale | mQh,cli,4 | 280
Millesimi di fabbisogno di energiatermica utile per ACS | mQh,acs,4
Note on F15: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F16: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F31: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F32: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F47: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F48: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F63: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio
Note on F64: Domenico: Fornito dall'analisi energetica dell'edificio

## Consumi vet energ.
Vettore 1 (combustibile)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli,1 | 0.84002
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs,1 | 0.15998
Calcolo del consumo per Riscaldamento | Qve,cli,1 | 30345 | mc
Calcolo del consumo per ACS | Qve,acs,1 | 5779 | mc
Vettore 2 (energia elettrica)
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli,2 | 0.84009
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs,2 | 0.15991
Calcolo del consumo per Riscaldamento | Qve,cli,2 | 3751 | kWh
Calcolo del consumo per ACS | Qve,acs,2 | 714 | kWh
Calcolo dei contributi di energia termica utile del generatore
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli | 0.84
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs | 0.16
Calcolo del contributo di energia termica utile per Riscaldamento | Qgn,cli | 283032.3948 | kWh
Calcolo del contributo di energia termica utile per ACS | Qgn,acs | 53901.6052 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento | Qcli | 283032.3948 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per ACS | Qacs | 53901.6052 | kWh
Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS | Qt | 336934 | kWh

## Spese e costi unitari
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Calcolo della spesa energetica per Riscaldamento | Se,cli | 29214.7141 | €
Calcolo della spesa energetica per ACS | Se,acs | 5563.6373 | €
Calcolo del coefficiente di ripartizione per Riscaldamento | kcli | 0.86207
Calcolo del coefficiente di ripartizione per ACS | kacs | 0.13793
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per Riscaldamento | Scm,cli | 1631.0363 | €
Calcolo della spesa per conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto termico centralizzato per ACS | Scm,acs | 260.9637 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per Riscaldamento | Scr,cli | 1186.3462 | €
Calcolo della spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell'energia termica utile per ACS | Scr,acs | 189.8138 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli | 32032.0966 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs | 6014.4148 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento e ACS | St | 38046.5114 | €
Calcolo dei costi unitari dell'energia termica utile
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per Riscaldamento | ccli | 0.10322 | €/kWh
Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile per ACS | cacs | 0.10322 | €/kWh
Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per Riscaldamento
Calcolo del consumo involontario | Qinv,cli | 90265 | kWh

## Ripart. u.i.
Calcolo delle unità di ripartizione delle singole unità immobiliari
Unità immobiliare 1
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,1 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,1 | 2016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,1 | 1260 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,1 | 1512 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,1 | 1412 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,1 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur1 | 5168
Unità immobiliare 2
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,2 | 526 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,2 | 2248 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,2 | 1405 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,2 | 1706 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,2 | 1606 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,2 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur2 | 7491
Unità immobiliare 3
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,3 | 608 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,3 | 2030 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,3 | 333 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,3 | 1923 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,3 | 1523 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,3 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur3 | 6417
Unità immobiliare 4
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,4 | 496 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,4 | 1736 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,4 | 1016 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,4 | 1539 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,4 | 1239 | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,4 |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | ur4 | 6026
Unità immobiliare i-esima
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 1 | urcs,1,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 2 | urcs,2,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 3 | urcs,3,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 4 | urcs,4,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante 5 | urcs,5,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione del corpo scaldante i-esimo | urcs,i,i |  | ur
Calcolo delle unità di ripartizione dell'unità immobiliare | uri | 0
Unità di rpartizione totale | uri | 365340

## Consumo e spesa
Calcolo dei consumi di energia termica utile dellesingole unità immobiliari
Unità 1 | [5 empty] | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,1 | 2726.835 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per Riscaldamento | Qui,cli,t | 13244.7779
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,1 | 1380.456 |  |  |  | 194343.17 | kWh
Unità 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,2 | 3952.5389 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per ACS | Qui,acs,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,2 | 1 |  |  |  | 63347.6 | kWh
Unità 3 | [7 empty] | 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,3 | 3385.8553 | kWh | Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per ACS | Qinv,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,3 | 1 |  |  |  | -9445.9948 | kWh
Unità 4
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,4 | 3179.5487 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,4 | 1 |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Unità i-esima | [5 empty] | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per Riscaldamento | Sui,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,i |  | kWh |  |  | 20060.1778 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS |  |  | Qui,acs,1 | 1
[6 empty] | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS | Sui,acs
[8 empty] | 6538.6377 | €
[6 empty] | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli
[8 empty] | 12134.571 | €
[6 empty] | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per ACS | Sp,acs
[8 empty] | -524.2229 | €
1 | Qui,acs,1= (L2,cv - L1,cv) x mv x qp x (θacs - θf) [kWh]
dove
| L1,cv | lettura iniziale contatore volumetrico (m3)
| L2,cv | lettura finale contatore volumetrico (m3)
| mv | massa volumica acqua (1000 kg/m3)
| qp | calore specifico acqua a pressione costante (1,162 x 10-3 Wh/kg x °C)
| θacs | temperatura media acqua ACS nel pun to di misura del volume prelevato (tipicamente 48°C)
| θf | temperatura media dell'acqua fredda (15°C)
esempio Unità 1
Qui,acs,1= (100 - 0) x1,162 x 10-3 x 1000 x (48-15) = 3834,6 kWh
2 | Qui,acs,t = Qui,acs,1 + Qui,acs,2 + Qui,acs,3 + Qui,acs,4 + Qui,acs,i-esima
Note on F4: Domenico: non ancora disponibile
Note on F7: Domenico: non ancora disponibile
Note on O8: Domenico: non ancora disponibile
Note on F10: Domenico: non ancora disponibile
Note on F13: Domenico: non ancora disponibile
Note on F16: Domenico: non ancora disponibile
Note on A29: Domenico: non ancora disponibile
Note on A44: Domenico: non ancora disponibile

## COnsumo e spesa con dati
Calcolo dei consumi di energia termica utile dellesingole unità immobiliari
Unità 1 |  |  |  | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per Riscaldamento e ACS
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,1 | 2749.12 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per Riscaldamento |  |  | Qui,cli,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1380.456 | [5 empty] | 194343.17 | kWh
Unità 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,2 | 5135.46 | kWh | Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'unità immobiliari per ACS |  |  | Qui,acs,t
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,2 | 881.958 | [5 empty] | 63347.592 | kWh
Unità 3 | [7 empty] | 2
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,3 | 1830.98 | kWh | Calcolo del consumo involontario di energia termica utile per ACS |  |  | Qinv,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,3 | 1150.38 | [5 empty] | -9445.9868 | kWh
Unità 4
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,4 | 2373.04 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,4 | 2185.722 |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per Riscaldamento e ACS
Unità i-esima |  |  |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per Riscaldamento |  |  | Sui,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 3509.82 | kWh |  |  |  |  | 20060.1778 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1878.954
Unità i-esima |  |  |  | Calcolo delle componenti della spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per ACS |  |  | Sui,acs
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2797.53 | kWh |  |  |  |  | 6538.6369 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1878.954
Unità i-esima |  |  |  | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per Riscaldamento |  |  | Sp,cli
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 553.23 | kWh |  |  |  |  | 12134.571 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 0 |  | Calcolo della spesa totale per potenza termica installata per ACS |  |  | Sp,acs
Unità i-esima | [7 empty] | -524.2221 | €
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1640.01 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1572.186
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 3636.95 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2147.376
Unità i-esima |  |  |  | 1 | Qui,acs,1= (L2,cv - L1,cv) x mv x qp x (θacs - θf) [kWh]
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 6188.72 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 498.498 |  |  | dove
Unità i-esima |  |  |  |  | L1,cv | lettura iniziale contatore volumetrico (m3)
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 14325.98 | kWh |  | L2,cv | lettura finale contatore volumetrico (m3)
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2837.604 |  |  | mv | massa volumica acqua (1000 kg/m3)
Unità i-esima |  |  |  |  | qp | calore specifico acqua a pressione costante (1,162 x 10-3 Wh/kg x °C)
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1632.03 | kWh |  | θacs | temperatura media acqua ACS nel pun to di misura del volume prelevato (tipicamente 48°C)
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1035.342 |  |  | θf | temperatura media dell'acqua fredda (15°C)
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1150.08 | kWh |  | esempio Unità 1
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 115.038 |  |  | Qui,acs,1= (100 - 0) x1,162 x 10-3 x 1000 x (48-15) = 3834,6 kWh
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 9065.52 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3681.216
Unità i-esima |  |  |  | 2 | Qui,acs,t = Qui,acs,1 + Qui,acs,2 + Qui,acs,3 + Qui,acs,4 + Qui,acs,i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 3687.49 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1840.608
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 6390.86 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2607.528
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 563.34 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 0
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1643.2 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 383.46
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 4219.44 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2032.338
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2777.85 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 0
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1590 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 38.346
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1201.68 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 76.692
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 4965.77 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3681.216
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2997.55 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 421.806
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 10535.3 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2300.76
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 4339.13 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 728.574
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 4390.73 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 345.114
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 3684.3 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3067.68
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 10110.8 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 575.19
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2394.85 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 230.076
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 8941.04 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3911.292
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 1417.65 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 0
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 8040.98 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 4294.752
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 6781.85 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2032.338
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 8383.02 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 805.266
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 678.24 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1112.034
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 4421.58 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1802.262
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2679.44 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1418.802
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 0 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 0
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2912.43 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 306.768
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 3009.78 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 460.152
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 2111.85 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 460.152
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 6366.93 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 3451.14
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 10350.71 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 2645.874
Unità i-esima
Calcolo dei consumi di energia termica utile per Riscaldamento | Qui,cli,i | 6166.91 | kWh
Calcolo dei consumi di energia termica utile per ACS | Qui,acs,1 | 1073.688
Note on F4: Domenico: non ancora disponibile
Note on O8: Domenico: non ancora disponibile
Note on J29: Domenico: non ancora disponibile
Note on J44: Domenico: non ancora disponibile

## Spese u.i.
Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 281.465 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 142.4885 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 291.4481 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | -13.5071 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 572.9131 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 128.9813 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 701.8944 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 407.9826 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 2669.6056 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3077.5882 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3077.6914 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 349.4893 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 3397.6799 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3747.1692 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3747.2724 | €
Unità 1
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Sui,cli,1 | 328.1943 | €
Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Sui,acs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Sp,cli,1 | 3397.6799 | €
Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Sp,acs,1 | 0 | €
Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Scli,1 | 3725.8741 | €
Calcolo della spesa totale per ACS | Sacs,1 | 0.10322 | €
Calcolo della spesa totale per unità | St,1 | 3725.9773 | €
Note on F5: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F6: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F14: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F15: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F23: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F24: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F32: Quota millesimale riscaldamento (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)
Note on F33: Quota millesimale ACS (millesimi di fabbisogno termico) dei costi involontari (perdite di sistema, manutenzione ord. E contabilizzazione)

## Dati condominio
lettura acs | consumi energia termica acs | lettura HCA | consumi energia termica HCA | Mill Clima | Mill ACS
36 | 1380.456 | 5168 | 2749.12 | 24.02 | 25.78 | ALBERIZZI/PICCIRILLI | SUPERMERCATO | 89.694 | 11.141
23 | 881.958 | 9654 | 5135.46 | 16.67 | 21.4 | ALBERIZZI/PISANI | DEL PRETE/STASI | 21.202 | 2.42
30 | 1150.38 | 3442 | 1830.98 | 19.59 | 21.32 | APONE GIULIO | CIVARDI MIRELLA | 20.912 | 25.259
57 | 2185.722 | 4461 | 2373.04 | 18.5 | 21.37 | BADINI MARCO | SACCHI ORAZIO | 21.211 | 25.298
49 | 1878.954 | 6598 | 3509.82 | 17.07 | 21.4 | BARBIERI MARCO | DE SANTOLO/CEVARZERE | 18.462 | 21.563
49 | 1878.954 | 5259 | 2797.53 | 23.17 | 25.87 | LANDI FRANCA | MARCONI ANNA | 18.048 | 21.728
0 | 0 | 1040 | 553.23 | 20.31 | 2.06 | BELLOMI VIVIANA | SESTITO ANTONIO | 20.369 | 25.296
41 | 1572.186 | 3083 | 1640.01 | 16.8 | 21.31 | BERTUCCA IVAN | WANG JUNYI | 19.939 | 25.277
56 | 2147.376 | 6837 | 3636.95 | 28.87 | 25.22 | BLEJUT STEFAN | DE SANTOLO/ROVEDA | 17.481 | 21.632
13 | 498.498 | 11634 | 6188.72 | 20.38 | 25.6 | BOLLANI ANGELINA | ZABORRA MARIO | 19.747 | 21.557
74 | 2837.604 | 26931 | 14325.98 | 16.96 | 21.34 | CARENZIO ADRIANO | D'ACUTO ANTONIO | 22.71 | 25.26
27 | 1035.342 | 3068 | 1632.03 | 18.86 | 25.83 | CASSE'/PEZZINI | URBANI TERESIO | 22.519 | 25.261
3 | 115.038 | 2162 | 1150.08 | 22.27 | 21.31 | CASSE' NATALIA | NARATONE SANPIETRO | 19.966 | 21.557
96 | 3681.216 | 17042 | 9065.52 | 20.97 | 25.57 | RIZZI/CAVALLOTTI | ROSSANIGO/RIBONI | 29.878 | 25.161
48 | 1840.608 | 6932 | 3687.49 | 21.4 | 21.39 | CAJA EMILIO LUIGI | CASSE' NATALIA | 22.267 | 21.308
68 | 2607.528 | 12014 | 6390.86 | 18.46 | 21.56 | DE SANTOLO/CEVARZERE | PANIGAZZI/LODOLA | 28.528 | 23.432
0 | 0 | 1059 | 563.34 | 20.91 | 25.25 | CIVARDI MIRELLA | BELLOMI VIVIANA | 20.313 | 2.058
10 | 383.46 | 3089 | 1643.2 | 21.21 | 21.39 | CRISTIANI SERGIO | CARENZIO ADRIANO | 16.955 | 21.344
53 | 2032.338 | 7932 | 4219.44 | 22.71 | 25.26 | D'ACUTO ANTONIO | BOLLANI ANGELINA | 20.378 | 25.599
0 | 0 | 5222 | 2777.85 | 21.2 | 2.04 | DEL PRETE/STASI | RIZZI/CAVALLOTTI | 20.97 | 25.571
1 | 38.346 | 2989 | 1590 | 17.26 | 21.36 | FERRARI CLAUDIA | BARBIERI MARCO | 17.072 | 21.402
2 | 76.692 | 2259 | 1201.68 | 18.85 | 21.56 | GALLI DONATELLA | PAINELLI GIUSEPPE | 16.621 | 21.449
96 | 3681.216 | 9335 | 4965.77 | 19.04 | 25.7 | MAGLIONA CATERINA | MAGLIONA CATERINA | 19.041 | 25.697
11 | 421.806 | 5635 | 2997.55 | 18.04 | 21.72 | MARCONI ANNA | MORISETTI/FERRARI | 19.426 | 25.316
60 | 2300.76 | 19805 | 10535.3 | 18.96 | 21.45 | FIORINO GIOVANNA | ALBERIZZI/PISANI | 16.67 | 21.4
19 | 728.574 | 8157 | 4339.13 | 19.43 | 25.32 | MORISETTI/FERRARI | FIORINO GIOVANNA | 18.985 | 21.45
9 | 345.114 | 8254 | 4390.73 | 19.97 | 21.56 | NARATONE SANPIETRO | TOGNOLI MARIA | 22.64 | 25.751
80 | 3067.68 | 6926 | 3684.3 | 16.62 | 21.45 | PAINELLI GIUSEPPE | ALBERIZZI/PICCIRILLI | 24.018 | 25.766
15 | 575.19 | 19007 | 10110.8 | 23.22 | 25.83 | PALADINI PIETRO | APONE GIULIO | 19.592 | 21.32
6 | 230.076 | 4502 | 2394.85 | 28.53 | 23.43 | PANIGAZZI/LODOLA | RIBONI ALBERTO | 23.151 | 20.683
102 | 3911.292 | 16808 | 8941.04 | 23.86 | 22.09 | PISOTTI FABRIZIO | SPAIRANI RICCARDO | 22.579 | 21.213
0 | 0 | 2665 | 1417.65 | 23.15 | 20.68 | RIBONI ALBERTO | PISOTTI FABRIZIO | 23.858 | 22.086
112 | 4294.752 | 15116 | 8040.98 | 29.88 | 25.16 | ROSSANIGO/RIBONI | BLEJUT STEFAN | 28.866 | 25.219
53 | 2032.338 | 12749 | 6781.85 | 17.48 | 21.63 | DE SANTOLO/ROVEDA | GALLI DONATELLA | 18.853 | 21.56
21 | 805.266 | 15759 | 8383.02 | 21.21 | 25.29 | SACCHI ORAZIO | BADINI MARCO | 18.502 | 21.372
29 | 1112.034 | 1275 | 678.24 | 18.83 | 26.05 | SALERNO ROSELLA MARIA | ZOCCALI FABIO | 19.268 | 25.837
47 | 1802.262 | 8312 | 4421.58 | 20.36 | 25.29 | SESTITO ANTONIO | CASSE'/PEZZINI | 18.857 | 25.828
37 | 1418.802 | 5037 | 2679.44 | 22.58 | 21.21 | SPAIRANI RICCARDO | FERRARI CLAUDIA | 17.257 | 21.36
0 | 0 | 0 | 0 | 89.69 | 11.14 | SUPERMERCATO | BERTUCCA IVAN | 16.803 | 21.307
8 | 306.768 | 5475 | 2912.43 | 22.64 | 25.75 | TOGNOLI MARIA | VERRI RITA | 18.572 | 25.724
12 | 460.152 | 5658 | 3009.78 | 22.52 | 25.26 | URBANI TERESIO | SALERNO ROSELLA MARIA | 18.831 | 26.058
12 | 460.152 | 3970 | 2111.85 | 18.57 | 25.72 | VERRI RITA | CAJA EMILIO LUIGI | 21.398 | 21.394
90 | 3451.14 | 11969 | 6366.93 | 19.94 | 25.28 | WANG JUNYI | CRISTIANI SERGIO | 21.205 | 21.392
69 | 2645.874 | 19458 | 10350.71 | 19.75 | 21.56 | ZABORRA MARIO | LANDI FRANCA | 23.167 | 25.867
28 | 1073.688 | 11593 | 6166.91 | 19.27 | 25.84 | ZOCCALI FABIO | PALADINI PIETRO | 23.219 | 25.827
1652 | 63347.592 | 365340 | 194343.17 | 999.98 | 999.6 |  |  | 1000 | 1000

## Risultato
COSTI PER UNITA' espressi in € - VALORI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
Denominazione | Ripartitori installati | Lettura HCA | Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per riscaldamento | Calcolo della spesa per il consumo di energia termica utile per ACS | Calcolo della spesa per potenza termica installata per Riscaldamento | Calcolo della spesa per potenza termica installata per ACS | Calcolo della spesa totale per Riscaldamento | Calcolo della spesa totale per ACS | Calcolo della spesa totale per unità
ALBERIZZI / PICCIRILLI | 7 | 5168 | 283.7 | 142.66 | 291.42 | -17.74 | 575.13 | 124.92 | 700.05
ALBERIZZI/PISANI- INQ. APONE CLAUDIO | 6 | 9654 | 529.97 | 91.14 | 202.25 | -14.73 | 732.22 | 76.41 | 808.63
APONE GIULIO | 6 | 3442 | 188.95 | 118.88 | 237.68 | -14.67 | 426.63 | 104.21 | 530.84
BADINI | 6 | 4461 | 244.89 | 225.87 | 224.45 | -14.71 | 469.34 | 211.16 | 680.5
BARBIERI | 6 | 6598 | 362.21 | 194.17 | 207.1 | -14.73 | 569.31 | 179.44 | 748.75
BATTISTOTTI / LANDI | 7 | 5259 | 288.7 | 194.17 | 281.11 | -17.8 | 569.81 | 176.37 | 746.18
BELLOMI VIVIANA | 5 | 1040 | 57.09 | 0 | 246.41 | -1.42 | 303.5 | -1.42 | 302.08
BERTUCCA IVAN | 6 | 3083 | 169.25 | 162.47 | 203.83 | -14.67 | 373.07 | 147.8 | 520.87
BLEJUT STEFAN | 7 | 6837 | 375.33 | 221.91 | 350.27 | -17.36 | 725.59 | 204.55 | 930.14
BOLLANI ANGELINA | 7 | 11634 | 638.66 | 51.51 | 247.26 | -17.62 | 885.93 | 33.89 | 919.82
CARENZIO - INQ.PAJERO | 6 | 26931 | 1478.41 | 293.24 | 205.77 | -14.69 | 1684.18 | 278.55 | 1962.73
CASSE' INQ. PEZZINI | 7 | 3068 | 168.42 | 106.99 | 228.82 | -17.78 | 397.24 | 89.21 | 486.45
CASSE NATALIA | 6 | 2162 | 118.69 | 11.89 | 270.19 | -14.67 | 388.88 | -2.78 | 386.1
CAVALLOTTI / RIZZI | 7 | 17042 | 935.54 | 380.42 | 254.42 | -17.6 | 1189.96 | 362.82 | 1552.78
CAYA | 6 | 6932 | 380.54 | 190.21 | 259.64 | -14.72 | 640.18 | 175.49 | 815.67
CEVARZERE | 6 | 12014 | 659.52 | 269.46 | 223.97 | -14.84 | 883.49 | 254.62 | 1138.11
CIVARDI | 7 | 1059 | 58.14 | 0 | 253.69 | -17.38 | 311.83 | -17.38 | 294.45
CRISTIANI SERGIO INQ.MARZO | 6 | 3089 | 169.57 | 39.63 | 257.33 | -14.72 | 426.91 | 24.91 | 451.82
D'ACUTO ANTONIO | 7 | 7932 | 435.44 | 210.02 | 275.53 | -17.38 | 710.97 | 192.64 | 903.61
DEL PRETE FRANCESCO | 5 | 5222 | 286.67 | 0 | 257.21 | -1.4 | 543.88 | -1.4 | 542.48
FERRARI | 6 | 2989 | 164.09 | 3.96 | 209.41 | -14.7 | 373.49 | -10.74 | 362.75
GALLI DONATELLA | 5 | 2259 | 124.01 | 7.93 | 228.7 | -14.84 | 352.71 | -6.91 | 345.8
MAGLIONA CATERINA | 7 | 9335 | 512.46 | 380.42 | 231 | -17.69 | 743.46 | 362.73 | 1106.19
MARCONI ANNA | 6 | 5635 | 309.34 | 43.59 | 218.87 | -14.95 | 528.21 | 28.64 | 556.85
MASCHERPA / FIORINO - INQ.PROVELLI | 6 | 19805 | 1087.22 | 237.76 | 230.03 | -14.76 | 1317.26 | 223 | 1540.26
MORISETTI | 7 | 8157 | 447.79 | 75.29 | 235.74 | -17.43 | 683.52 | 57.86 | 741.38
NARATONE SAN PIETRO | 6 | 8254 | 453.11 | 35.66 | 242.29 | -14.84 | 695.4 | 20.82 | 716.22
PAINELLI/CAPSONI | 6 | 6926 | 380.21 | 317.01 | 201.64 | -14.76 | 581.86 | 302.25 | 884.11
PALADINI | 7 | 19007 | 1043.41 | 59.44 | 281.72 | -17.78 | 1325.13 | 41.66 | 1366.79
PANIGAZZI / LODOLA | 7 | 4502 | 247.14 | 23.78 | 346.14 | -16.12 | 593.29 | 7.66 | 600.95
PISOTTI | 6 | 16808 | 922.7 | 404.19 | 289.48 | -15.2 | 1212.18 | 388.99 | 1601.17
RIBONI | 6 | 2665 | 146.3 | 0 | 280.87 | -14.23 | 427.17 | -14.23 | 412.94
ROSSANIGO INQ. GUTIERREZ | 7 | 15116 | 829.81 | 443.82 | 362.52 | -17.32 | 1192.33 | 426.5 | 1618.83
ROVEDA / DE SANTOLO | 6 | 12749 | 699.87 | 210.02 | 212.08 | -14.89 | 911.95 | 195.13 | 1107.08
SACCHI | 7 | 15759 | 865.11 | 83.22 | 257.33 | -17.4 | 1122.44 | 65.82 | 1188.26
SALERNO | 7 | 1275 | 69.99 | 114.92 | 228.46 | -17.93 | 298.45 | 96.99 | 395.44
SESTITO | 7 | 8312 | 456.3 | 186.25 | 247.02 | -17.4 | 703.32 | 168.85 | 872.17
SPAIRANI | 5 | 5037 | 276.51 | 146.62 | 273.95 | -14.6 | 550.47 | 132.02 | 682.49
SUPER MARKET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1088.17 | -7.67 | 1088.17 | -7.67 | 1080.5
TOGNOLI | 7 | 5475 | 300.56 | 31.7 | 274.68 | -17.72 | 575.24 | 13.98 | 589.22
URBANI TERESIO | 7 | 5658 | 310.6 | 47.55 | 273.23 | -17.38 | 583.83 | 30.17 | 614
VERRI | 7 | 3970 | 217.94 | 47.55 | 225.3 | -17.7 | 443.24 | 29.85 | 473.09
WANG JUNYI | 7 | 11969 | 657.05 | 356.64 | 241.92 | -17.4 | 898.98 | 339.24 | 1238.22
ZABORRA - INQ. PSIUK | 6 | 19458 | 1068.17 | 273.42 | 239.62 | -14.84 | 1307.79 | 258.58 | 1566.37
ZOCCALI FABIO | 7 | 11593 | 636.41 | 110.95 | 233.79 | -17.78 | 870.21 | 93.17 | 963.38
TOTALE | 282 | 365340 | 20055.79 | 6546.33 | 12132.31 | -.687,96 | 32188.15 | 5858.37 | 38046.52

## Foglio1
scheda9formula4 |  | = | scheda8formula9*(scheda4F16/1000) |  |  | 6605*(25,766/1000)
170.1844
| scheda4F16 |  | = | millesimi ACS |  | 25.766
| scheda8formula9 |  | = | (scheda6formua13*scheda8formula5)+(scheda6formula6+scheda6formula8) |  |  |  |  | (0,1*62032)+(200,25+182,07)
6585.52
|  | scheda6formula13 |  | = | scheda6formula2/scheda5formula10 |  |  | 7779,71/77754
0.10006
|  | scheda8formula5 |  | = | scheda5formula10-scheda8formula4 |  |  |  | 36124*0,11 | 3973.64
|  | scheda6fomrula6 |  | = | scheda1I13*scheda6formula4 |  | 1892*0,11
208.12
|  | scheda6formula8 |  | = | scehda1I14*scheda6formula4 |  | 1720,20*0,11
189.222