## Foglio1
ENEL |  | GAS
€ | kWh | € | mc
| 818 |  | 5711
| 599 |  | 2685
| 278 |  | 924
| 262 |  | 610
| 247 |  | 697
| 240 |  | 624
| 450 |  | 682
| 766 |  | 2728
| 860 |  | 5586
| 802 |  | 6587 |  |  | 36755.5916
1902.16 | 923 | 33417.95 | 9290 |  |  | 38131.7516
1902.16 | 6245 | 33417.95 | 36124 |  | calcolati da bollette enel e gas
€/kWh | 0.30459 | €/mc | 0.92509 | [5 empty] | 126203,16/407907 | 26.8%
perdite impianto |  | 126203 | 90264.6097 | da relazione tecnica termotecnico |  |  |  | sono in %
fabbisogno annuo clima |  | 470907 | 336933.9666 | da relazione tecnica termotecnico |  |  |  |  | 55741/407907 | 0.11837
% rendimento |  | 98.7% |  | da relazione tecnica termotecnico
Consumo Generatore |  | 336933.9666 | kwh | Utilizzata la formula (G * 9,45 kWh/mc * rendimento %) dato che non c'è contatore
Consumo Eneriga elettrica |  | 4746.2 | kWh | (tot kWh / € enel) * € FM
FM |  | 1445.6416 | 70% circa del totale € bollette enel |  |  |  | mettere tot enel
Conduz |  | 1892 | [5 empty] | 344704 | fabbisogno clima-perdite
Curit
Fabbisogno energia annua |  | 4465.175 | 70% circa del totale kWh bollette enel |  |  |  |  | 16.1707 | %incidenza acs
fabbisogno annuo ACS |  | 55741
fabbisogno ACS nel periodo (VETT ENERG - combustibile) |  | 5779.84 | stimato 16% di totale mc bolletta gas
fabbisogno ACS nel periodo (VETT ENERG - energia elettrica) |  | 759.392 | stimato 16% di totale kwh consumo generatore |  |  |  | 30344.16 | %incidenza enel
fabbisogno energia termica per ACS nel periodo (GENERATORE) |  | 53909.4347 | stimato 16% di consumo generatore
letture | 4,88 * 282 ripartitori | 1376.16

## Foglio3
ALLAHYARY SHAGHAYECH | 4 | 1653 | 291 | 0 | 125 | 0 | 416.01 | 0 | 416.01
AMATI/MORETTI | 4 | 1743 | 306.85 | 0 | 100.8 | 0 | 407.64 | 0 | 407.64
BIGNAMINI | 4 | 2385 | 419.87 | 0 | 147.8 | 0 | 567.67 | 0 | 567.67
BRUNETTI DOMENICO | 4 | 3162 | 556.66 | 0 | 95.58 | 0 | 652.23 | 0 | 652.23
CASANOVA | 4 | 2532 | 445.75 | 0 | 135.67 | 0 | 581.42 | 0 | 581.42
CAVALLI | 4 | 1470 | 258.79 | 0 | 80.49 | 0 | 339.28 | 0 | 339.28
CELADA | 4 | 1015 | 178.69 | 0 | 104.35 | 0 | 283.04 | 0 | 283.04
CELE' | 4 | 2324 | 409.13 | 0 | 93.04 | 0 | 502.17 | 0 | 502.17
FERLA | 4 | 351 | 61.79 | 0 | 139.23 | 0 | 201.02 | 0 | 201.02
LODOLA/BOTTANI | 4 | 2655 | 467.4 | 0 | 127.8 | 0 | 595.2 | 0 | 595.2
MAGNINI | 4 | 39 | 6.87 | 0 | 157.59 | 0 | 164.46 | 0 | 164.46
MANFREDINI | 4 | 4261 | 750.13 | 0 | 122.53 | 0 | 872.66 | 0 | 872.66
MARANZANA | 4 | 3117 | 548.73 | 0 | 96.87 | 0 | 645.6 | 0 | 645.6
MIGLIAZZA | 5 | 5958 | 1048.88 | 0 | 181.04 | 0 | 1229.92 | 0 | 1229.92
MILANI | 4 | 1388 | 244.35 | 0 | 127.41 | 0 | 371.76 | 0 | 371.76
RONCHI | 4 | 1386 | 244 | 0 | 116.94 | 0 | 360.94 | 0 | 360.94
VALLE PAOLO | 8 | 4943 | 870.19 | 0 | 247.03 | 0 | 1117.22 | 0 | 1117.22
ZORZETTI | 4 | 272 | 47.88 | 0 | 110.59 | 0 | 158.47 | 0 | 158.47
| 77 | 40654 | 7156.96 |  | 2309.76 |  | 9466.71 |  |  | 9466.71
9466.72